様式第１６号（第１８条関係）

小簡易専用水道（簡易専用水道）定期水質検査成績書

|  |  |
| --- | --- |
| 小簡易専用水道（簡易専用水道）名 |  |
| 設置者名 |  |
| 所在地 | 　　　電話　　（　　　　） |
| 採水年月日 |  | 天候 | 前日　　　当日 |
| 主たる用途 |  |
| 原水の供給者名 |  |
| 検査内容 | 理化学検査，細菌検査 |
| 理化学検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 鉄及びその化合物 | ミリグラム／リットル | ０．３ミリグラム／リットル | 臭気 |  | 異常でないこと。 |
| 塩化物イオン | ミリグラム／リットル | ２００ミリグラム／リットル | 色度 | 　　度 | ５度以下 |
| 有機物（ＴＯＣ） | ミリグラム／リットル | ３ミリグラム／リットル | 濁度 | 　　度 | ２度以下 |
| ＰＨ値 |  | ５．８～８．６ | 味 |  | 異常でないこと。 |
| 細菌検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 一般細菌 | 　　　個 | １ミリリットル中１００個以下 | 大腸菌 | 　 | 検出されないこと。 |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。 |
| 検査年月日 | 年　　月　　日 | 検査機関及び検査担当者名 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 |

注　検査機関及び検査担当者名のうち，検査担当者名については，記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。