様式第８号（第８条関係）

小規模水道定期（臨時）水質検査成績書

|  |  |
| --- | --- |
| 小規模水道名 |  |
| 設置者名 |  |
| 所在地 | 　　　　　電話　　　（　　　　） |
| 採水年月日 | 年　　月　　日 | 天候 | 前日　　当日 |
| 主たる用途 |  |
| 水源 | 井戸（深さ　　　メートル）その他（　　　　　　　　） |
| 検査内容 | 理化学検査，細菌検査 |
| 理化学検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| アンモニア態窒素 |  |  | ＰＨ値 |  | ５．８～８．６ |
| 味 |  | 異常でないこと。 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ミリグラム／リットル | １０ミリグラム／リットル以下 | 臭気 |  | 異常でないこと。 |
| 色度 | 度 | ５度以下 |
| 濁度 | 度 | ２度以下 |
| 鉄及びその化合物 | ミリグラム／リットル | ０．３ミリグラム／リットル以下 | テトラクロロエチレン | ミリグラム／リットル | ０．０１ミリグラム／リットル以下 |
| 塩化物イオン | ミリグラム／リットル | ２００ミリグラム／リットル以下 |
| トリクロロエチレン | ミリグラム／リットル | ０．０１ミリグラム／リットル以下 |
| 硬度 | ミリグラム／リットル | ３００ミリグラム／リットル以下 |
| 亜硝酸態窒素 | ミリグラム／リットル | ０．０４ミリグラム／リットル以下 |
| 有機物（ＴＯＣ） | ミリグラム／リットル | ３ミリグラム／リットル以下 |
| 細菌検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 一般細菌 | 　個 | １ミリリットル中１００個以下 | 大腸菌 | 　 | 検出されないこと。 |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。 |
| 検査年月日 | 年　　月　　日 | 検査機関及び検査担当者名 | 　　　　　　印 |

注　検査機関及び検査担当者名のうち，検査担当者名については，記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。