道路占用申請の手引き

添付書類

【給水管・排水管等】

１．位置図

道路占用箇所に印をつけること。

２．占用内訳調書

※排水管の場合は，内容により占用料がかかる場合があります。

外径に応じて単価が変わるので，内径だけでなく，外径も明示

してください。

３．掘削・復旧平面図

占用延長・掘削延長・復旧面積等を明示すること。

４．復旧断面図（路盤構成）

仮復旧・本復旧それぞれについて，路盤構成及び埋設管の深さ

を明示すること。

５．給水装置工事指示書（市水道部発行）の写し

６．道路占用料減免申請書

※　帰属する本管の布設する場合は，占用物件ではなく市の管理となるため，道路工事施行承認申請書を提出してください。

【仮設足場】

１．位置図

道路占用箇所に印をつけること。

２．平面図

巾，延長及び占用面積を明示すること。

３．立面図

※上空部分も占用許可の対象となります。

【出入口】

１．位置図

道路占用箇所に印をつけること。

２．公図

道路占用箇所に印をつけること。

３．平面図

巾，延長及び占用面積を明示すること。

４．断面図

アスファルト舗装又は砕石舗装の場合は，路盤構成を明示する

こと。

※間口が４mを超えると占用料がかかります。

その他注意事項

・申請必要部数　２部

・道路の通行規制を伴う工事の場合は，占用申請の他に道路工事実

施協議書・通知書が必要となります。

・その他の道路占用については，別途協議ください。

※　道路占用工事の掘削規定

○５年間は掘削禁止。ただし，やむを得ない理由で掘削する場合，全面復旧（影響幅は掘削した部分から３メートルずつ確保すること）。

・新設（打換えを含む）舗装

・補修（オーバーレイ）舗装

・簡易舗装

・道路幅員が狭い場合（影響幅は通常どおり）

○３年間は掘削禁止。ただし，やむを得ない理由で掘削する場合，全面復旧（影響幅は掘削した部分から３メートルずつ確保すること）。

・歩道舗装

なお，規制期間を解除した場合の舗装復旧は，車道部にあっては１車線すべての舗装部を復旧することとし（工法としては表層の切削オーバーレイも可能とする），歩道部にあっては歩道全幅員の舗装部を復旧することとする。

また，幅員が６メートル未満の車道である場合も車道全幅員の舗装部を復旧することとする。

その他，この規定以外の復旧方法については上記規定を準用し，随時協議のうえ決定するものとする。