## 鏡
工 | 事 |  |  |  | 課 | 課補 |  | 係 | 審 |  | 設
|  | 水給工 第 １ 号 | [8 empty] | 計
番 | 号 |  |  |  | 長 | 長佐 |  | 長 | 査 |  | 者
大岩田配水場低区計装設備更新工事 設計書
令和 ７ 年度
|  |  | 土浦市 | 大岩田 地内
|  | 1 | 低区計装設備更新工事 |  |  |  | １式 | 施 工 方 法 | 請 負
|  | 2 | 既設盤改造工事 |  |  |  | １式
設 |  | 3 | 撤去運搬処分 |  |  |  | １式 | 施 工 期 間 | 日 間
|  | 4 | その他 |  |  |  | １式
保 証 期 間
計
[8 empty] | 施 工 期 間 | 令和８年３月１６日まで
大
請 負 人
要
保 証 人
土 浦 市 水 道 課

## 起工・変更理由
起 工 ・ 変 更 理 由
| 工事価格 | 円
| 消 費 税 相 当 額 | 円
| 請負工事費 | 円
土 浦 市 水 道 課

## 工事費内訳書
Ｎｏ.１
監視・計装設備工事 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
監視・計装設備工事
機器費
| 機器費 |  | 式 | 1 | － |  | 第１号内訳書
計
直接工事費
| 直接材料費 |  | 式 | 1 | － |  | 第２号内訳書
小計
| 補助材料費 |  | 式 | 1 | － ≒
小計
計
| 一般労務費 |  | 式 | 1 | － |  | 第３号内訳書
小計
土 浦 市 水 道 課
Ｎｏ.２
監視・計装設備工事 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 技術労務費 |  | 式 | 1 | － |  | 第４号内訳書
小計
計
| 複合工費 |  | 式 | 1 | － |  | 第５号内訳書
計
| 機械経費 |  | 式 | 1 | － ≒
|  | 積み上げ | 式 | 1 |  |  | 第７号内訳書
小計
| 仮設費 |  | 式 | 1 | － ≒
小計
計
土 浦 市 水 道 課
Ｎｏ.３
監視・計装設備工事 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
間接工事費
| 共通仮設費 |  | 式 | 1 | － ≒
|  | 準備費（積上げ） | 式 | 1 |  |  | 第6号内訳書
小計
| 現場管理費 |  | 式 | 1 | － ≒
小計
| 据付（技術者）間接費 |  | 式 | 1 | － ≒
| 据付（機器）間接費 |  | 式 | 1 | － ≒
小計
計
据付工事原価
土 浦 市 水 道 課
Ｎｏ.４
監視・計装設備工事 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
設計技術費
| 設計技術費 |  | 式 | 1 | － ≒
計
計（工事原価）
一般管理費
| 一般管理費等 |  | 式 | 1 | － ≒
計
契約保証料 |  |  | 式 | 1 | －
工事価格 |  |  |  |  | － ≒
消費税相当額 |  |  | 式 | 1 | －
本工事費計
土 浦 市 水 道 課

## 1号内訳書
[7 empty] | 第１号 | Ｎｏ．1
内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費 | 低区No.1配水ポンプ回転数設定・ｱﾝｻ計測 |  | 式 | 1
| 低区No.2配水ポンプ回転数設定・ｱﾝｻ計測 |  | 式 | 1
| 低区No.3配水ポンプ回転数設定・ｱﾝｻ計測 |  | 式 | 1
| 低区No.1配水ポンプ回転数 |  | 式 | 1
| 低区No.2配水ポンプ回転数 |  | 式 | 1
| 低区No.3配水ポンプ回転数 |  | 式 | 1
| 低区配水圧力設定・ｱﾝｻ計測 |  | 式 | 1
| 低区配水圧力計測 |  | 式 | 1
| 低区配水残塩計測 |  | 式 | 1
| 低区配水流量計測 |  | 式 | 1
| 太陽光発電量計測 |  | 式 | 1
土 浦 市 水 道 課
[7 empty] | 第１号 | Ｎｏ．2
内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費 | 新治・神立・右籾配水場計測 |  | 式 | 1
| 計装盤（新治・神立・右籾用） | 屋内自立形 | 面 | 1
| 計装盤（大岩田用） | 屋内自立形 | 面 | 1
| 工計変換器盤（高区） | 屋内自立形 | 面 | 1
| 補助継電器/工計変換器盤（低区） | 屋内自立形 | 面 | 1
| ﾛｰｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ盤（低区） | 屋内自立形 | 面 | 1
| 既設ﾛｰｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ盤(高区)､情報伝送管理ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤､LCD制御装置機能増設 |  | 式 | 1
| 既設低区配水流量計変換器盤機能増設 |  | 式 | 1
| 配水流量計 | φ４００、電磁流量計、支給品、支給品型盤FMR404U-400、労務費運搬費は別途計上 | 台 | 1 |  |  | 支給品（神立配水場保管）
計
土 浦 市 水 道 課

## 2号内訳書
[7 empty] | 第２号 | Ｎｏ．1
内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接材料費 | 低圧ケーブル | 600V EM-CE 5.5sq-2c | ｍ | 187
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE 3.5sq-2c | ｍ | 923
| ｹｰﾌﾞﾙ付属材料 |  | 式 | 1
小計
土 浦 市 水 道 課
[7 empty] | 第２号 | Ｎｏ．2
内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-30c | ｍ | 42
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-20c | ｍ | 7
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-12c | ｍ | 31
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-10c | ｍ | 70
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-8c | ｍ | 236
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-6c | ｍ | 60
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-5c | ｍ | 23
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-4c | ｍ | 204
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-3c | ｍ | 527
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-2c | ｍ | 2370
| 制御ケーブル | EM-KPEE-S 1.25sq-10P | ｍ | 47
小計
土 浦 市 水 道 課
[7 empty] | 第２号 | Ｎｏ．3
内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 制御ケーブル | EM-KPEE-S 1.25sq-6P | ｍ | 175
| 制御ケーブル | EM-KPEE-S 1.25sq-5P | ｍ | 350
| 制御ケーブル | EM-KPEE-S 1.25sq-4P | ｍ | 62
| 制御ケーブル | EM-KPEE-S 1.25sq-3P | ｍ | 300
| 制御ケーブル | EM-KPEE-S 1.25sq-2P | ｍ | 244
| 制御ケーブル | EM-KPEE-S 1.25sq-1P | ｍ | 2020
| 制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-5c | ｍ | 23
| ケーブル付属材料 |  | 式 | 1
小計
合計
土 浦 市 水 道 課

## 3号内訳書
[7 empty] | 第３号 | Ｎｏ．1
内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般労務費 | 電工 |  | 人 | 215
| 設備機械工 |  | 人 | 1
一般労務費 | 合計
土 浦 市 水 道 課

## 4号内訳書
[7 empty] | 第４号 | Ｎｏ．1
内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技術労務費 | 技術者 | 据付 | 人 | 8
|  | 単体調整 | 人 | 1
|  | 組合せ試験 | 人 | 1
計
土 浦 市 水 道 課

## 5号内訳書
[7 empty] | 第５号 | Ｎｏ．1
内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
複合工 | 鋼材加工 | SS製（塗装含む） | ｋｇ | 200
| フリーアクセスフロア補修 | アルミダイカスト製（静電防止タイル仕上げ） | ㎡ | 1.75
| フランジ接合材 | φ400mm（B・N・P） | 組 | 2
計
土 浦 市 水 道 課

## 6号内訳書
[7 empty] | 第6号 | Ｎｏ．1
内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
準備費（積上げ） | 有価物 | 2号銅線 | kg | 352
| 有価物 | 故銑B | t | 1.16
| 有価物 | Ｈ２ | t | 0.26
| 産業廃棄物処分 |  | 式 | 1
| 収集運搬費 | 4ｔ車 | 回 | 3
| ケーブル被覆処理 | ナゲット処理 | ㎏ | 1205
計
土 浦 市 水 道 課

## ７号内訳書
[7 empty] | 第７号 | Ｎｏ．1
内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形状・寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接経費 （積上げ） | 機械経費 | 16ｔラフテレーンクレーン、オペレータ付き | 台 | 1
| 機械経費 | トラッククレーン、オペレータ付き | 台 | 1
計
土 浦 市 水 道 課