## 設計書金抜
|  |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 審査 | 設計者
工 事 設 計 書
（ 住宅営繕課 ）
| 令 和 ７ 年 度 |  |  | 工事番号 | 土社工 第 １ 号
工事名 | 新治総合福祉センター空調設備更新工事 |  |  | 工事場所 | 土浦市 沢辺 地内
| 工事価格 |  | 円
設 計 金 額 | 消費税相当額 |  | 円
| 請負工事費 |  | 円
設 計 大 要 | [5 empty] | 日間
ビルマルチエアコン室外機 1台 撤去新設
令和８年 １月３０日 まで
室内機埋込型 ４台 撤去新設
リモコン １台 新設
石綿事前調査、分析調査
|  |  | 起工年月日 | 令 和 年 月 日
|  |  | 完成年月日 | 令 和 年 月 日
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（種目内訳）
A | 直接工事費
1 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計
B | 共 通 費
1 | 共通仮設費 | 積上げ含む | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 機械設備工事
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
2 | 内装工事 |  | 1 | 式
3 | 空調工事 |  | 1 | 式
4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
5 | 産業廃棄物運搬処分 |  | 1 | 式
計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設
| 養生 |  | 1 | 式
| 清掃・片付け |  | 1 | 式
| ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 4段 | 1 | 式
直接仮設 計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 内装工事
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 厚19mm
| 天井 下地張り共 | ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 厚12mm | 48 | m2
下張GB-NC 厚9mm
軽鉄復旧を含む
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 二重張り 集積共 | 48 | ㎡
| 照明器具、スピーカー器具取外し・再取付 |  | 1 | 式
450角
| 天井点検口 | 内外枠共額縁 | 4 | か所
| 天井開口部補強 | 19形(450× 450㎜程度) | 4 | か所
内装工事 計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 空調工事
| AC-2空調機 室外機 | 冷房能力(kW):28.0
|  | 暖房能力(kW):31.5 | 1 | 組
PUHY-RP280DMG9同等品以上
| ACP-2空調機 室内機 | 冷房能力(kW):9.0
|  | 暖房能力(kW):10.0 | 4 | 組
PEFY-MP90M同等品以上
| ワイヤードリモコン | PAR-46MA同等品以上 | 1 | 個
OS式 特許機器
| 室外機防振架台 | CDJ-C９２２A同等品以上 | 1 | 個
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
| キャンパスダクト | 吸込・吹出共 | 4 | 台
ELB50A 3P3E
| 漏電遮断器 | 100mA | 1 | 個
湿潤化処理 HEPAフィル
| 基礎塗装材処理 アスベスト | ター付集塵機吸引 集積共 | 1 | 式
空調工事 計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 撤去工事
キャンパスダクト
| 空調機器 撤去搬出 | 空調機、リモコン共 | 1 | 式
撤去工事 計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 産業廃棄物運搬処分
| 冷媒回収破壊処理 |  | 1 | 式
| 発生材処分 | 金属くず | 3 | ㎥
4tｺﾝﾃﾅ車
| 同上 収集・運搬費 | 片道25km程度 茨城県 平均 | 1 | 回
| 石綿処分 |  | 1 | 式
| 同上 収集･運搬費 |  | 1 | 回
産業廃棄物運搬処分 計
建築工事設計書（乙） | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1 | 共通仮設費（積上）
| 交通誘導員B |  | 2 | 人
25t吊り
| 揚重機 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 1 | 式
| 石綿事前調査 |  | 1 | 式
| 石綿含有分析調査 | 定性分析 | 1 | 検体
共通仮設費 計
請負者
所 在
商 号
施工期間
又は期限