## 金抜き設計書
|  |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 審査 | 設計者
工 事 設 計 書
（ 住宅営繕課 ）
| 令 和 ７ 年 度 |  |  | 工事番号 | 土教委ス工 第 １３ 号
工事名 | 水郷プール受水槽設備改修工事 |  |  | 工事場所 | 土浦市 大岩田 地内
| 工事価格 |  | 円
設 計 金 額 | 消費税相当額 |  | 円
| 請負工事費 |  | 円
設 計 大 要 | [5 empty] | 日間
プール補給水系統の水温上昇を抑制するためさく井設備を
令和８年 ５月２９日 まで
整備し、受水槽の給水設備の改修を実施する。
さく井工事 一式
配管設備工事 一式
|  |  | 起工年月日 | 令 和 年 月 日
電気設備工事 一式
|  |  | 完成年月日 | 令 和 年 月 日
建築工事設計書 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（種目内訳）
A | 直接工事費
1 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計
B | 共 通 費
1 | 共通仮設費 | 積上げ含む | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合計
建築工事設計書 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 機械設備工事
1 | さく井工事 |  | 1 | 式
2 | 配管設備 |  | 1 | 式
3 | 電気設備 |  | 1 | 式
計
建築工事設計書 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | さく井工事
| さく井工事 | Φ150 | 100 | ｍ
さく井工事 計
建築工事設計書 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 配管設備
US2-665-7.5C同等品以上
| 井戸ポンプ | 水中電極、井戸蓋ユニット、 | 1 | 式
バルブセット含む
| 砂こし器 | S2-65同等品以上 | 1 | 台
| 制御盤 | ECAW3-7.5-01同等品以上 | 1 | 台
PT4B-130-4K-65同等品以上
| 圧力タンク | 圧力計、圧力スイッチ含む | 1 | 式
| 自動塩素注入装置 | TCM-505-S120R同等品以上 | 1 | 式
SUS加工管両端フランジ
| 揚水管 | 65A×L4000 | 10 | 本
| 塩ビライニング鋼管 | VD65A | 8 | m
| 塩ビライニング鋼管 | VB50A | 36 | m
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 仕切弁 | 65A×10KＧＶ | 2 | 個
| 仕切弁 | 50A×5KGV | 5 | 個
| 仕切弁 | 20A×5KGV | 1 | 個
| フランジ形フレキ | 50A×500L | 3 | 本
| フランジ形フレキ | 65A×750L | 1 | 本
| フランジ形フッ素樹脂製ﾌﾚｷ | 50A×500L | 1 | 本
建築工事設計書 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 有孔管 | VP50 | 1 | 本
| 有孔管 | VP65 | 1 | 本
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 有孔管 | VP75 | 1 | 本
| 同上継手 |  | 1 | 式
| 絶縁パッキン | 50A用 | 3 | 枚
揚水管用
| フランジパッキン | 65A用 | 11 | 枚
シートパッキン
| フランジパッキン | 65A用 | 11 | 枚
ゴムパッキン
| フランジパッキン | 50A用 | 2 | 枚
シートパッキン
| フランジパッキン | 50A用 | 6 | 枚
SUS製
| ボルトナット類 | BN16×75L | 44 | セット
どぶ
| ボルトナット類 | BN16×75L | 60 | セット
どぶメッキ
| 絶縁ボルトナット類 | BN16×75L | 16 | セット
| 配管支持金物 | どぶメッキ | 1 | 式
| 埋設標識テープ |  | 50 | ｍ
| 地中埋設標 |  | 2 | 個
建築工事設計書 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塩素注入装置用
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事 | 圧力タンク用 | 1 | 式
揚水管敷設含む
| 井戸ポンプ搬入据付 | 楊重費含む | 1 | 式
| 圧力タンク据付工事 | 楊重費含む | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 配管工事 | 地中配管 | 1 | 式
| 配管工事 | 屋外配管 | 1 | 式
| 自動塩素注入装置据付 |  | 1 | 式
| 制御盤用支柱工事 | 井戸ポンプ用 | 1 | 式
| 配管架台取付工事 |  | 1 | 式
| 受水槽穿孔、配管溶接作業 |  | 1 | 式
| 受水槽清掃作業 |  | 1 | 式
H1800
| フェンス工事 | 片開きドア付（施錠機能付） | 19 | ｍ
| 電極改造工事 |  | 1 | 式
| 試運転調整 |  | 1 | 式
| 保温工事 | SUSラッキング | 1 | 式
配管設備 計
建築工事設計書 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 電気設備
| 600V CVTケーブル | 60㎜2 | 170 | ｍ
| 600V CVTケーブル | 22㎜2 | 60 | ｍ
| IV電源 | 14㎜2 | 60 | ｍ
| VVーFケーブル | 2.0㎜-3Ｃ | 20 | ｍ
| 制御用CVVケーブル | 1.25㎜-2C | 80 | ｍ
| 制御用CVVケーブル | 1.25㎜-4C | 15 | ｍ
| 制御用CVVケーブル | 1.25㎜-6C | 15 | ｍ
| 同上電気支持材 |  | 1 | 式
| 厚鋼電線管 | G42㎜ | 18 | m
| 厚鋼電線管 | G28㎜ | 29 | m
| 防水プリカ | PV50 | 6 | ｍ
| 防水プリカ | PV30 | 8 | ｍ
| 同上電気付属品 |  | 1 | 式
| 同上電気支持材 |  | 1 | 式
| 防水プルボックス | 250×250×200 | 2 | 個
| 開閉器盤 |  | 1 | 面
| 回転灯 |  | 1 | 台
| 同上電気支持材 |  | 1 | 式
建築工事設計書 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 電工労務費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 試運転立会費 |  | 1 | 式
| 変電設備改造費 |  | 1 | 式
| 仮設費 |  | 1 | 式
| 設置工事 |  | 1 | 式
電気設備 計
建築工事設計書 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1 | 共通仮設費（積上）
| ユニック車 |  | 2 | 日
| 水質検査 | 51項目 | 1 | 式
| 電気主任技術者立会 |  | 1 | 式
| 交通誘導員B |  | 2 | 人・日
共通仮設費 計
請負者
所 在
商 号
施工期間
又は期限
所 在
商 号
施工期間
又は期限
施工期間
又は期限
請負者
所 在
商 号
施工期間
又は期限
施工期間
又は期限