## 金抜き設計書
|  |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 審査 | 設計者
工 事 設 計 書
（ 住宅営繕課 ）
| 令 和 ７ 年 度 |  |  | 工事番号 | 土市活工 第 ２ 号
工事名 | 神立地区コミュニティセンター空調設備改修工事 |  |  | 工事場所 | 土浦市 神立町 地内
| 工事価格 |  | 円
設 計 金 額 | 消費税相当額 |  | 円
| 請負工事費 |  | 円
設 計 大 要 | [5 empty] | 日間
ACU1-1、ACU2-1系統の空調設備更新を行う
令和８年 ３月３０日 まで
ビルマルチエアコン室外機 ２台 撤去新設
室内機 天吊形 ３台 撤去新設
室内機 天カセ形 ２台 撤去新設
|  |  | 起工年月日 | 令 和 年 月 日
室内機 天井ビルトイン形 ２台 撤去新設
|  |  | 完成年月日 | 令 和 年 月 日
室内機 天埋ダクト形 １台 撤去新設
リモコン ８台 撤去新設
本工事対象箇所の石綿事前調査、分析調査 一式
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（種目内訳）
A | 直接工事費
1 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計
B | 共 通 費
1 | 共通仮設費 | 積上げ含む | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 機械設備工事
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 空気調和設備
（１） | 機器設備工事 |  | 1 | 式
（２） | 配管設備工事 |  | 1 | 式
（３） | 電気設備工事 |  | 1 | 式
（４） | ダクト設備工事 |  | 1 | 式
（５） | 総合調整 |  | 1 | 式
空気調和設備 計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（１） | 機器設備工事
養生、整理清掃後片付け
| 直接仮設費 | ローリングタワー | 1 | 式
書架等の養生含む
冷房能力45.0KW
| 空調機 | 暖房能力50.0KW | 1 | セット
電源三相200V
リニューアル高効率SGR
RAS-AP450SGR同等品以上
| リニューアルキット | MRF-NP335S1同等品以上 | 1 | 個
| 防振架台 | CDJ-B1600A同等品以上 | 1 | 台
| 天吊型室内機 | RPC-GP160K3同等品以上 | 2 | 台
| 天吊型室内機 | RPC-GP112K3同等品以上 | 1 | 台
| 多機能デザインリモコン | PC-ARFG4同等品以上 | 3 | 個
冷房能力56.0KW
| 空調機 | 暖房能力63.0KW | 1 | セット
電源三相200V
リニューアルSSR
RAS-AP560SSR同等品以上
| リニューアルキット | MRF-NP335S1同等品以上 | 1 | 個
| 防振架台 | CDJ-B1600A同等品以上 | 1 | 台
| 天カセ４方型室内機 | RPI-GP112KA同等品以上 | 2 | 台
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 天カセ４方向用昇降パネル | P-AP160NAU4 | 2 | 個
| 同上ワイドパネル | WP-160NB2 | 2 | 個
| ビルトイン室内機 | RCB-GP50KA | 2 | 台
| 同上ハーフパネル | PS-GP56NH | 2 | 個
| 同上キャンバスダクト | FS-56K1 | 2 | 個
| 天埋室内機 | RPI－GP224KA | 1 | 台
| ロングライフフィルター | F-280LI1 | 1 | 台
| フィルターボックス | B-280LI2 | 1 | 台
| 多機能デザインリモコン | PC-ARFG4 | 5 | 台
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
| 基礎塗装材処理 | 湿潤化処理 HEPAフィル
| アスベスト | ター付集塵機吸引 集積共 | 1 | 式
1.2階トイレ入口前
| 天井ボード撤去復旧 |  | 1 | 式
2階ロビー
| 天井ボード撤去復旧 |  | 1 | 式
2階図書室
| 天井ボード撤去復旧 |  | 1 | 式
| 天井点検口 | 内外枠共額縁 450角 | 5 | か所
| 天井開口部補強 | 19形(450× 450㎜程度) | 5 | か所
機器設備工事 計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（２） | 配管設備工事
継手・接合材・支持材等含む
| 冷媒配管 | 材工共 | 1 | 式
| 外部配管支持架台 |  | 1 | 式
| ドレン配管 | VP25A 屋内一般 | 8 | ｍ
| ドレン配管 | VP20A 屋内一般 | 1 | ｍ
配管工事 計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（３） | ダクト設備工事
| 角ダクト工事 | 材工共 | 1 | 式
| チャンバー工事 | 材工共 | 1 | 式
| フレキシブルダクト工事 | 材工共 | 1 | 式
| キャンバス継手工事 | 材工共 | 1 | 式
ダクト設備工事 計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（４） | 電気設備工事
| EM-CET | 38㎟×3C 管内 | 11 | ｍ
| EM-CET | 22㎟×3C 管内 | 11 | ｍ
| EM-IE | 5.5㎟ | 22 | ｍ
#50
| 金属製可とう電線管 | ビニル被覆有 | 4 | ｍ
| 厚鋼電線管 | ZGP-４２ | 6 | m
| 室内外計装線接続 | 材工共 | 1 | 台
| リモコン交換 |  | 8 | 台
ELB 3φ3W 200V 60A
| 漏電遮断機 | 30mA 3P3E | 1 | 個
ELB 3φ3W 200V 100A
| 漏電遮断機 | 30mA 3P3E | 1 | 個
電気設備工事 計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（5） | 総合調整
| 空調機 調整 | 集中リモコン入力含む | 8 | 台
総合調整 計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 撤去工事
| 冷媒回収処理費 | R22 | 1 | 式
| 空調機撤去 | 室内外機 | 1 | 式
| 配管類切離し | 冷媒・ドレン | 1 | 式
| 電線類取外し | 電源・計装線 | 1 | 式
撤去工事 計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 発生材処理
| 発生材処分費 | 金属くず | 6.5 | ㎡
| 発生材処分費 | 石綿 | 1 | 式
4ｔコンテナ車 片道25㎞程度
| 収集運搬費 | 金属くず | 1 | 回
| 収集運搬費 | 石綿 | 1 | 式
発生材処理 計
建築工事設計書（乙） 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課 | [6 empty] | 土 浦 市 建 設 部 住 宅 営 繕 課
工 種 | 名 称 | 規 格 形 状 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1 | 共通仮設費（積上）
| ガードフェンス Ｈ=1800 | 運搬費共 | 1 | 式
| 高所作業車 | 10ｍ | 1 | 式
| カラーコーン・バー |  | 1 | 式
| ガードマン | 交通誘導員B | 6 | 人
外部足場建設用
| 民間駐車場使用料 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
請負者
所 在
商 号
施工期間
又は期限
所 在
商 号
施工期間
又は期限
施工期間
又は期限
請負者
所 在
商 号
施工期間
又は期限
施工期間
又は期限