
集団規定　（共通）　チェックシート
	建築確認年月日・番号
	平成　　　年　　　月　　　日　　第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

	検査項目
	内　　　　　　　　容
	確認日付
	検査方法
	結　　　果

	
	
	施工者
	監理者
	Ａ：目視検査

Ｂ：計測検査

Ｃ：監理者報告
	一次判定
	判定月日
	二次判定
	判定月日

	①敷地の安全性

（法19条）

市条例等
	1. がけ又は擁壁の安全性
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	2. 敷地の高低差
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	②敷地と道路の関係

（法42条,43条）

市条例等
	1. 前面道路の幅員
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	2. 接道長さ
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	3. 敷地内通路
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	③敷地面積

容積率

建ぺい率

（法52条,53条

）
	1. 敷地形状の確認
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	2. 確認申請図面との照合
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	/
	/
	
	
	/
	
	/

	④外壁後退等

（法54条）
	1. 建物配置の確認
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	⑤道路斜線等

（法55条,56条,

58条）
	1.　各部分の高さの確認

（立面図等との照合）
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	2. 緩和規定適用の場合の後退部分の外構制限及び前面道路との高低差等
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	⑥確認表示板設置

（法89条）
	1. 確認表示板の設置及び記載内容の確認
	/
	/
	Ａ
	
	/
	
	/

	⑦工事現場の危害の防止
	政令第136条の2の16～第136の条8

仮囲い,防護ネット等
	/
	/
	Ａ
	
	/
	
	/

	⑧その他
	
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/


	工事監理等への指摘事項及び不具合の処置
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	合　否　判　定
	一次

判定
	合　格　・　不　合　格
	二次

判定
	合　格　・　不　合　格

	検　査　年　月　日
	平成　　　　年　　　　月　　　　日
	検査員職氏名
	

	
	
	
	


※　太線枠内は記入しないでください 
（鉄筋コンクリート造）

	検査項目
	内容
	確認日付
	検査方法
	結果

	
	
	施工者
	監理者
	A:目視検査

B:計測検査

C:監理者報告
	一次

判定
	判定

月日
	ニ次

判定
	判定

月日

	①全体
	工程全体の配筋状況
	１．乱れ、踏荒し、波打ち、たるみの有無
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	共通
	１．柱、はり、壁及びスラブの位置
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．かぶり厚さの確保
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	３．鉄筋の材質
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	②地盤・基礎
	支持地盤
	１．支持地盤の位置、種類及び地耐力等
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	基礎形状
	１．基礎の種類．くいの工法、長さ、径、位置及び偏心等
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	ベース
	１．ベース寸法．主筋の径、本数及び間隔．偏心による補強等
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	地中ばり
	１．地中ばりの断面寸法．主筋の径、本数、位置、定着方法及び継手（位置、長さ）．あばら筋の位置、径、間隔及び形状．偏心による補強等
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	③柱
	柱主筋
	１．柱の断面寸法．主筋の径、本数及び配置（方向）
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．２段筋の位置（間隔）
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	３．柱頭鉄筋の止まり高さ及び主筋の出隅のフック
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	継手
	１．主筋の継手位置、長さ、主筋出隅のフック
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	帯筋
	１．帯筋の径、間隔、本数（副帯筋共）及び形状
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	３．仕口部分の帯筋の配置
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	４．第一帯筋と柱頭拘束帯筋の位置
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	５．帯筋のフック形状、あそび及び結束
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	④はり
	はり主筋
	１．はりの断面寸法．主筋の径、本数及び位置
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．二段筋の第一段筋との間隔及びスパン内の長さ
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	定着・継手
	１．はり主筋の水平呑込み長さ及び定着長さ
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．継手の位置及び長さ
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	３．はり主筋出隅部の継手末端フック
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	ふかし・

貫通孔補強
	１．ふかし部主筋及び補強筋．貫通孔補強筋又は既製認定品．貫通孔と主筋の離れ．複数の貫通孔の局所集中の禁止
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	あばら筋
	１．あばら筋の径、本数（副あばら筋共）及び間隔
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/


	検査項目
	内容
	確認日付
	検査方法
	結果

	
	
	施工者
	監理者
	A:目視検査

B:計測検査

C:監理者報告
	一次

判定
	判定

月日
	ニ次

判定
	判定

月日

	はり
	あばら筋
	２．あばら筋のフック形状、あそび及び結束
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	⑤スラブ（庇及び階段を含む）
	スラブ筋
	１．スラブ厚さ寸法．鉄筋径及び間隔
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．主筋配置（短辺・長辺及びベンド配筋）及び支持条件
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	定着・

重ね継手
	１．定着長さ及び方法（はり・隣接スラブ・段差スラブ定着）
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．片持スラブの定着及び上端筋の位置確保
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	３．継手の位置及び長さ
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	補強筋等
	１．床スラブの出入隅部の補強
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．開口部補強
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	３．階段部配筋及び定着・補強筋
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	⑥壁
	壁筋
	１．壁厚寸法．鉄筋の径、間隔及び位置
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	定着・

重ね継手
	１．定着長さ及び方法（はり・柱・スラブ・壁定着）
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．重ね継手の位置及び長さ
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	補強筋等
	１．開口部補強配筋
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．スリット（完全・部分）の位置、形状及び配筋
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	⑦その他
	設備配管等
	１．設備配線管の配置
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	ガス圧接継手
	１．圧接部の形状等
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．強度
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	特殊鉄筋継手
	１．認定、評定工法
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	型枠及び既存打設部分状況
	１．型枠及び支柱の締付け並びに清掃状況
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	２．型枠支柱存置期間
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	３．コンクリート打設後の養生
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	４．コンクリートの調合及び圧縮強度
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	検査時に必要な図書
	· 工事監理報告書

· 認定・評定等の写し

· 確認図書

· 設計図書

· 工事写真（中間検査時に隠蔽される部位で各工程の施工監理上重要な箇所）

· その他検査に必要な書類等


※　太線枠内は記入しないでください
