集団規定　（共通）　チェックシート
	建築確認年月日・番号
	平成　　　年　　　月　　　日　　第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

	検査項目
	内　　　　　　　　容
	確認日付
	検査方法
	結　　　果

	
	
	施工者
	監理者
	Ａ：目視検査

Ｂ：計測検査

Ｃ：監理者報告
	一次判定
	判定月日
	二次判定
	判定月日

	①敷地の安全性

（法19条）

市条例等
	1. がけ又は擁壁の安全性
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	2. 敷地の高低差
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	②敷地と道路の関係

（法42条,43条）

市条例等
	1. 前面道路の幅員
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	2. 接道長さ
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	3. 敷地内通路
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	③敷地面積

容積率

建ぺい率

（法52条,53条

）
	1. 敷地形状の確認
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	2. 確認申請図面との照合
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	/
	/
	
	
	/
	
	/

	④外壁後退等

（法54条）
	1. 建物配置の確認
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	⑤道路斜線等

（法55条,56条,

58条）
	1.　各部分の高さの確認

（立面図等との照合）
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	2. 緩和規定適用の場合の後退部分の外構制限及び前面道路との高低差等
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	⑥確認表示板設置

（法89条）
	1. 確認表示板の設置及び記載内容の確認
	/
	/
	Ａ
	
	/
	
	/

	⑦工事現場の危害の防止
	政令第136条の2の16～第136の条8

仮囲い,防護ネット等
	/
	/
	Ａ
	
	/
	
	/

	⑧その他
	
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/


	工事監理等への指摘事項及び不具合の処置
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	合　否　判　定
	一次

判定
	合　格　・　不　合　格
	二次

判定
	合　格　・　不　合　格

	検　査　年　月　日
	平成　　　　年　　　　月　　　　日
	検査員職氏名
	

	
	
	
	


※　太線枠内は記入しないでください 

（鉄骨造）

	検査項目
	内容
	確認日付
	検査方法
	結果

	
	
	施工者
	監理者
	A:目視検査

B:計測検査

C:監理者報告
	一次

判定
	判定

月日
	ニ次

判定
	判定

月日

	①加工工場における品質確認
	1 加工工場の選定
	建築物の規模等の条件に見合った類別であること
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	2 材料の品質確認
	鋼材、高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ、溶接材料の規格
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	3 組立精度の確認
	開先角度、ﾙｰﾄ面、ﾙｰﾄｷﾞｬｯﾌﾟ、食い違い等の精度
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	4 製品検査Ⅰ（部材の寸法精度測定）
	部材の寸法精度
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	5 高力ﾎﾞﾙﾄ接合部の処理
	高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径、ﾋﾟｯﾁ等
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	6 製品検査Ⅱ（溶接接合部の品質）
	溶接方法　外観検査及び超音波探傷検査結果
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	②　現場検査
	１ 全体
	１）加工工場の類別
	表示板による加工工場の類別ｸﾞﾚｰﾄﾞ確認
	/
	/
	Ａ
	
	/
	
	/

	
	
	2）部材の配置
	柱、梁、ﾌﾞﾚｰｽ、床版等の配置
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	3）部材の寸法・形状
	柱、梁、ﾌﾞﾚｰｽ、床版等の寸法・形状
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	4）建て方精度
	架構の建て方精度
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	２　基礎・地盤
	1）支持地盤
	根伐り底の確認、地耐力等
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	2）基礎形状
	a.基礎の種類、杭の工法、長さ、径、位置、杭頭補強、偏心等
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	b.ﾍﾞｰｽ寸法、主筋の径、本数、位置、偏心による補強
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	3）地中梁
	断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	4）立ち上り
	断面寸法、主筋径、本数、定着方法、帯筋径、間隔、形状等
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	３　溶接接合部
	1）工場溶接部分の外観・形状
	a..溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接-まわし溶接）
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	b.溶接継ぎ目の食い違い
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	c.ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ等の断面欠損
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	d.われ
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	e.その他の溶接部分の外観・形状
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	f.ｽｶﾗｯﾌﾟ、ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞ、裏あて金物
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	2）現場溶接部分組立精度確認
	開先角度、ﾙｰﾄ面、ﾙｰﾄｷﾞｬｯﾌﾟ、食い違い等の精度
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	3）現場溶接部分の製品検査
	外観検査及び超音波探傷試験検査結果
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	4）現場溶接部分の外観・形状
	a.現場溶接部の部位
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	b.溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接-まわし溶接）
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/


	



検査項目
	内容
	確認日付
	検査方法
	結果

	
	
	施工者
	監理者
	A:目視検査

B:計測検査

C:監理者報告
	一次

判定
	判定

月日
	ニ次

判定
	判定

月日

	②　現場検査
	３　溶接接合部
	4）現場溶接部分の外観・形状
	c.溶接継ぎ目の食い違い
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	d.ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ等の断面欠損
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	e.われ
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	f.その他の溶接部分の外観・形状
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	g.養生方法
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	４　ボルト接合部
	1）ﾄﾙｼｱ型
	a.現場受け入れ検査（ﾄﾙｸ計数値確認・導入張力確認試験）
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	b.ﾎﾞﾙﾄの径、本数、ｽﾌﾟﾗｲｽ数、間隔、縁あき、端あき
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	c.締付け状態の確認（肌すき、ﾋﾟﾝﾃｰﾙ破断・ﾏｰｷﾝｸﾞの状態）、摩擦面の処理
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	2）JIS型六角
	a.締付け機器の調整、現場受け入れ検査（導入張力確認試験）
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	b.ﾎﾞﾙﾄの径、本数、ｽﾌﾟﾗｲｽ数、間隔、縁あき、端あき
	/
	/
	Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	
	c.締付け状態の確認（肌すきの有無・ﾏｰｷﾝｸﾞの状態）、摩擦面の処理
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	3）中ﾎﾞﾙﾄ
	ﾎﾞﾙﾄ径、本数、ゆるみ止め
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	5 ブレース
	a.ﾌﾞﾚｰｽの形式・板厚・材質・補剛材等
	/
	/
	Ａ・Ｂ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	b.ﾎﾞﾙﾄ径、本数、たわみのﾁｪｯｸ
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	6 柱脚接合部
	a.柱脚接合工法の良否

  （認定工法→    　　　　　　）
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	b.ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの材質・形状・板厚
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	c.ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質・径・本数及び配置、保持・埋め込み方法、締め付け状態（余長）
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	d.ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄの径・本数・配置
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	7 床スラブ
	a.床構造の形式
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	
	
	b.接合部の施行状況
	/
	/
	Ａ・Ｃ
	
	/
	
	/

	　検査時に必要な図書
	□工事監理報告書
	

	
	□認定・評定等の写し
	

	
	□確認図書
	

	
	□設計図書
	

	
	□工事写真（工程別検査に工事監理者が入っているもののほか、施工監理上重要な個所）

	
	□その他検査に必要な書類
	

	
	製作要領書
	鉄骨精度測定結果

	
	鋼材ﾐﾙｼｰﾄ
	杭工事施工結果報告書

	
	鉄骨工事施工結果報告書
	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果報告書

	
	溶接部社内検査結果報告書
	鉄筋ﾐﾙｼｰﾄ

	
	溶接部受け入れ検査結果報告書
	

	
	その他工事監理上重要で工事監理者が確認した書類等


※　太線枠内は記入しないでください
PAGE  \* MERGEFORMAT 

